## Slide 1: BD scTCRseq 性能評価
2021. 03. 25
青木寛泰

## Slide 2: 本日の内容
0. BD, scTCRseqの紹介
1. 検討した手法間の性能比較
2. BD, SCTの結果
3. BD, scTCRの結果

## Slide 3: 本日の内容
0. BD, scTCRseqの紹介
1. 検討した手法間の性能比較
2. BD, SCTの結果
3. BD, scTCRの結果

## Slide 4: 従来のTCRレパトア解析・transcriptome解析の限界
TCRはa鎖とb鎖が対となって抗原を認識
⇔データからa鎖とb鎖を対応させることは困難
TCR分子の構造
ペアリング
腫瘍内のT細胞の多様性
腫瘍中には様々な性質のT細胞が存在
⇒各T細胞クローンの性質は不明
腫瘍反応性かつ高機能なT細胞クローンを同定することはできない

## Slide 5: シングルセルレベルでのTCRレパトア解析
T細胞
mRNAの抽出
逆転写
増幅
TCRa
TCRb
Transcriptome
mRNA
シングルセルの
分離
TCRa鎖の配列
TCRb鎖の配列
遺伝子発現
プロファイル
a鎖とb鎖の
ペアリング
T細胞クローンの
性質を解析
scTCRseq; 1細胞からTCR遺伝子配列を増幅し、その配列を決定する技術
TCRのa鎖とb鎖の配列のペアリング
＝TCRの抗原認識部位の配列を完全に決定
1細胞レベルの遺伝子発現情報(scRNAseq)との対応付け
⇒各T細胞クローンの性質を解析・腫瘍反応性のT細胞クローンを同定

## Slide 6: BD Rhapsodyを利用したscTCRseq
Rhapsodyシステムを用いたRNA capture
逆転写の際にpolyA tail付きのTSOを付加
95℃でDenature後, アニーリング
→TSOにより付加されたpolyAが,
beads上のフリー dT primerとハイブリダイズ
→Klenowにより相補鎖を合成
ビーズ上のCell BarcodeがTCR cDNAの5’末側に付加
→TCR C region primerとUniversal primerにより増幅可
その他の遺伝子についてはmultiplex PCRにより増幅
(BD immune response panel + custom panel)
Denature手法;
95℃ (BD推奨) or NaOH
TCRの増幅;
PCRのみ or PCR+IVT

## Slide 7: 本日の内容
0. BD, scTCRseqの紹介
1. 検討した手法間の性能比較
2. BD, SCTの結果
3. BD, scTCRの結果

## Slide 8: 解析条件
解析細胞
Endo TILs; B16, 5x105 s.c. ⇒ aCD4 day5, day9
⇒ day14, IVS- TCRb+ CD8+をsorting
Pmel; Old mouse?, 凍結融解後, TCRb+, Vb13 highをsorting
Rhapsody
~1.6x10^4 cells x2 カートリッジ
Endo TILとPmel (spike in) を以下のように区別
HT5; Endogenous TIL-1 (Endo-1, 77,326 cells sorted)
HT6; Endogenous TIL-2 (Endo-2, 74,848 cells sorted)
HT7; Pmel, 5% spike in (Pmel-1, 7,675 cells sorted)
HT8; Pmel, 1% spike in (Pmel-2, 1,708 cells sorted)
HT9; Pmel, 0.2% spike in (Pmel-3, 414 cells sorted)
ライブラリ調整;
scTCR, BD, targeted (1カートリッジ, recommend)
scTCR, NaOH denature, targeted (x1/2カートリッジ, Original)
scTCR, NaOH denature, WTA (x1/2カートリッジ, Original)

## Slide 9: scTCR, 解析方針
1. Cell Barcode (CB) ごとにTCRリードを統合
2. CBごとに“CDR3 NT配列 + V 領域+ J領域”が
一致するクローンを統合
(MiXCRのみ vs 類似クローンを統合)
3. CBごとに最も高頻度のクローンを抽出
4. CBごとにリード数, Top cloneの頻度の分布を可視化
低クオリティな細胞を除去
5. CBを用いてTCRa, TCRbをparing
TCR検出率, paring効率を計算
6. Endo T cell内でPmelのTCRa/bを持つ細胞の割合を算出
(miss paringの効率に一致すると思われる)
Cell Barcodeごとに
TCRクローンを検出した結果 (2)
細胞当たりのTCRリードの総数 (赤)
最大のクローン (Top clone) の頻度 (青)
を用いて低クオリティな細胞を除去

## Slide 10: リード数, Top cloneの頻度の分布
通常
類似クローンを統合
リード数
(log2)
頻度 (Top clone)
BD
IVTにより低クオリティの細胞 (図の左下にプロット) が増加
“類似クローンの統合” を行ってもプロットの形状は大きく変化しない
BD-IVT
NaOH
NaOH-IVT

## Slide 11: 手法間の性能比較
Methodの比較
解析法の比較
TCRの検出率
TCRのペアリング効率
Threshold
(Top cloneの頻度)
BD
BD-IVT
Denature手法;
95℃ (BD推奨) or NaOH
TCRの増幅;
PCRのみ or PCR+IVT
NaOH
NaOH-IVT
類似クローンの統合
MiXCRのみ
CBごとに “CDR3 NT + V + J”が 一致するクローンを統合
Method, 解析法により, TCRの検出率, ペアリング効率に大きな差は見られない
BD法 > NaOH (3%), IVTなし > IVTあり (0.5%)
類似クローンの統合 > MiXCRのみ (1.5%)

## Slide 12: ペアリング効率の確認 / Summary
SCTでCD8+ T cellと判定された細胞のうちの約85%でTCRa/bのparingに成功
Pmel (total 5%) とEndo T cellとの間のmiss paringは0.06％と, ほとんど無視できる
10Xを用いたscTCRと同様の性能をBD, targeted sequenceの系でも達成できる
手法: BD法, IVTなし

## Slide 13: 本日の内容
0. BD, scTCRseqの紹介
1. 検討した手法間の性能比較
2. BD, SCTの結果
3. BD, scTCRの結果

## Slide 14: 実験デザイン
Tumor
  CD8+ T cells
Single cell
Transcriptome
BD Rhapsody
TAS-seq
Single cell TCRseq
(TCRa and TCRb)
T細胞クローンに
腫瘍内での性質を対応
Anti-CD4
i.p.
14
B16
5x105 s.c.
Day
0
5
9
Sacrifice
dLN
  CD8+ CD44hi T cells
TCR repertoire analysis
(Bulk, TCRb only)
臓器間重複クローンの同定

## Slide 15: Target seq. の性能評価
リード数は104~105 read/cell. SCTに使用された遺伝子数は100-200程度 (/400 genes) .
Pmel (Tag7-9) は検出遺伝子数, リード数ともに少なめ

## Slide 16: 各クラスターの概要 (BD protocol)
6; Gzmk
3; Xcl1, Ccr7, Tnfrsf4, Rora
4; Ccl3, Ccl4, Ifng, Tnfsf9, Havcr2, Gzmb
1; Mki67, Klrg1 (Prolif.)
5; Sell, Gzmm, Il7r, Bcl2, (+Myc, Ccr7)
2; Mx1, Isg15, Irf7 (IFN resp.)
7: APC? 10: NK, 11: B cell, 12: Fibro?, 13: Mp
Spp1+, Lat2+
Bridging → WTAよりも各クラスターの分離が良い
Lyz+
CD14+
Igkc+, Ighm+
Pmel
Klra1+, Klra7+
7; C1qbp, H2-Eb1, H2-Aa
8; Il1r2, Entpd1, Il12rb
9; Gzma, Itgax, FasL
MHCII+
※scTCR用のCB: #10, 11, 12, 13を除外

## Slide 17: 各細胞のソース (Hash Tag)
Pmel-3
Pmel-1
Endo-1
Pmel-2
Endo-2
Pmel; クラスター5, 10に集まる

## Slide 18: Target seq. の性能評価 (BD target panelのみ)
BD panelの遺伝子のうち、SCTに使用されるのは100遺伝子弱 (/400 genes)
方針; 最初のクラスタリングから, Pmel由来の細胞, T cell以外のコンタミを除去 (11,832細胞)
BD target panelに含まれる遺伝子のみを抽出 (非特異的な増幅産物は解析せず)

## Slide 19: CD8+ TILのサブクラスタリング
6; Tcf7, Il7r, Cxcr3, Cxcr4, Icos (Tex prog.1)
3; Ccl3, Ccl4, Ifng, Tnfrsf9, Havcr2 (Tex eff/term)
4; Il1r2, Xcl1, Ccr7, Tnfrsf4, Il2ra (Tex prog.2)
1; Mki67, Ube2c, Top2a (Prolif.)
5; Gzma, Klrg1, Itgax, Gzmb (Cytotoxic)
2; Mx1, Isg15, Irf7, Ddx58, Il12rb1 (IFN resp.)
7; Cell, Cxcr5, Il6ra (+Ccr7, Tcf7, Il7r: Infiltrated)
0; Ccl5, Cd38, Ccr2 (Tex term.2)
Tex

## Slide 20: 特徴的な遺伝子発現
Naïve / Memory marker
Tex marker
TCF1
PD1
Lag3
Tim3
CD39
TCF7は#4,6,7に限局. PD1は#7を除き陽性. 上側ほどExhaust markerの発現が高い?
CCR7は#4,7, IL7Rは#4,6に限局. CD62L, CXCR5は#7のみで陽性
CCR7
IL7R
CD62L
CXCR5
Bach2
Tigit
CXCR3

## Slide 21: 特徴的な遺伝子発現
Transcription factors
Effector genes
CD69
KLRG1
CD137
GzmA
GzmB
GzmK
Ki67
Bcl6
Eomes
Prdm1
CD69は#7, CD137は#3,4にかけて高い. GzmB, Kは上側ほど高い. KLRG1, GzmAは#1,5に限局
Ki67は#1に局在. その他転写因子の局在はブロード
Tbet
Maf

## Slide 22: 特徴的な遺伝子発現
Isg15
Cytokine producer?
IFN responder?
CXCL10
Mx1
IFNgR1
IFNaR1
Irf7
CCL3
CCL4
XCL1
IFNg
Myc
IRF8
ISG15, Mx1, IRF7は#2にかけて高い. CXCL10は#2での濃縮は見られず. IFNRの発現はブロード
CCL3, CCL4, IRF8は#3, XCL1は#4に局在. IFNgはブロードだが#3で比較的高い

## Slide 23: Gene scoreのプロット
Proliferation; Aurkb, Ccnd2, Mcm2, Mcm4, Mki67, Myc, Pcna, Top2a, Txk, Tyms, Ube2c
Cytotoxicity; Fasl, Gzma, Gzmb, Gzmk, Gzmm, Ifna1, Ifng, Prf1, Klrg1, Lamp1, Cx3cr1, Nkg7
ProgTex; Cmpk2, Bach2, Bcl6, Btla, Ccr6, Ccr7, Cd22, Cd9, Cxcr3, Cxcr5, Gzmm, Il18, Il1rl1, Itgax, Jun, Lamp1, Lta, Nt5e, Pik3ip1, Sell, Tcf7, Tlr1, Tnfrsf25, Tnfsf14, Tnfsf8, Trat1, Xcl1 (Miller et al.)
TermTex; Ccl3, Ccl4, Ccl5, Ccl9, Ccr1, Ccr5, Cd14, Cd244, Csf1, Cxcr6, Entpd1, Fcer1g, Gzmb, Havcr2, Il10, Il1r2, Il2ra, Itgam, Lat2, Prf1, Spp1 (Miller et al.)
Proliferation; #1が突出, 他は同程度
Cytotoxicity; #4,6,7 < その他 < #5
ProgTex; #7 > #6 > #4 > その他
TermTex; #7 < #6 < #4, #5 < その他
※FlowではLy108+ Tim3+がCD8+の~50%を占めていたが,
SCTではTcf1+ Havcr2+ (#4に相当) は少数 (~20%)

## Slide 24: BD, SCT, Summary
免疫応答に関連する約100遺伝子を用いて腫瘍浸潤CD8+を7クラスターに分類
Infiltrated, Progenitor-like exhausted, Terminally exhausted等の細胞集団を同定

## Slide 25: Gene score間の相関 (細胞レベル)
Tex Term
Tex Prog
Proliferation
Cytotoxicity
Tex Prog
Proliferation
R=0.07
R=-0.17
R=0.32
R=-0.10
R=-0.06
R=-0.48
Tex.ProgとTex.Termは負に相関
(flow, Tim3+Ly108+に相当する集団は見られない)
ProliferationはTex.Proglow, Tex.Termintで高くなる
CytotoxicityはTex.Progと負に相関
Termint Cytohigh, Termhigh Cytointが見られる

## Slide 26: 本日の内容
0. BD, scTCRseqの紹介
1. 検討した手法間の性能比較
2. BD, SCTの結果
3. BD, scTCRの結果

## Slide 27: ICIレパトア論文中での位置づけ
Figure1:
aCD4, aPDL1によりdLN-Tumor OLが増大する
Figure2:
dLN-Tumor OLの増大はpolyclonalな画分で見られ
その程度が腫瘍体積と相関する
Oligoclonal / PolyclonalなOLレパトアに属するクローンは
腫瘍内でTerminally exhaust / Progenitor-like exhaustな表現型を示すのか？

## Slide 28: SCTとの統合解析, パイプラインの概略
CellTable.paired.TCR.csv: T cellのCell BarcodeごとにTCR配列情報をペアリング
BD_SCT_scTCR.R
Meta.data.afterscTCR.csv:
各細胞のクラスター, Gene signatureのデータに
  TCRの配列情報
  dLN中の頻度 を付加
Clone_within_cluster.txt:
TCRクローンごとに, 各クラスターに属する細胞数
dLN中の頻度
Gene signatureの平均値 を付加
☞各クローンをtSNE上にプロット
☞クローンサイズとGene scoreとの相関
☞各細胞のクラスターに基づくクローンの分類

## Slide 29: 代表的なクローンのプロット
Proliferated (705)
6.96% in Tumor
0.03% in dLN
Tex term
Tex prog.2
Prolif.
Cytotoxic
IFN resp.
Tex prog.1
Tex eff/term
Infiltrated
Tex term (1342)
13.24% in Tumor
0.09% in dLN
Eff/Term (199)
1.96% in Tumor
0.63% in dLN
IFNg.resp (68)
0.67% in Tumor
0.01% in dLN
Tex prog (191)
1.88% in Tumor
0.03% in dLN
Cytotoxic (253)
2.50% in Tumor
0.00% in dLN
腫瘍内で特徴的な性質を示すクローンを同定
クローニング, 機能検証へ

## Slide 30: クラスター分布によるクローンの分類
#1
Prolif.
#0
Term
#2
IFN.res
#4
Prog.2
#3
Eff/Term
#5
Cyto.
#6
Prog.1
#7
Infilt.
Tex prog clones
Proliferating clones
Cytotoxic clones
クローンごとに, 各クラスターに属する 細胞の割合を計算
※腫瘍内で10細胞以上のクローンのみプロット
Tex progに偏っているクローン, Cytotoxicityが高いクローン, 増殖能が高いクローンを同定
クローン間の分布様式の差が大きく, クラスターとしてまとまりにくい
Gene score中心に
押していった方が良い？
1
3
5
6
4
2

## Slide 31: クラスター分布の比較
nonOL
Oligoclonal
Polyclonal
Proliferating
Tex prog
Tex eff/term
Tex term
IFNg resp.
Cytotoxic
dLNと重複しなかったクローン (nonOL) では, IFNg resp. groupに分類されるクローンの割合が高い
OLクローンのうち, Oligoclonalityに寄与するクローンでは, Tex term groupに分類されるクローンの割合が高い
OLクローンのうち, Polyclonalityに寄与するクローンでは, Tex prog groupに分類されるクローンの割合が高い
OL with dLN repertoire

## Slide 32: クローンサイズとGene scoreとの相関
※腫瘍内で10細胞以上のクローンのみプロット
Non OL
OL in dLN
Top50 in dLN
Proliferation
R=0.16
P=0.13
Tex.Term
R=0.40
P=7.3x10-5
Cytotoxicity
R=0.22
P=0.04
Signature
Freq. in Tumor (%, log10)
Tex.Prog
R=-0.36
P=0.0004
腫瘍内で高頻度のクローンは, Tex.Prog scoreが低く, Tex.Term scoreが高い
腫瘍内で低頻度 (~1%) であってもTex.Term scoreの高いクローンは存在
Cytotoxicity scoreと腫瘍内のクローン頻度との相関は, Tex.Term scoreと同様だが,
相関はTex.Term scoreよりも弱い
Proliferation scoreは腫瘍内のクローン頻度と有意に相関しない.
腫瘍内で低頻度だがProliferation scoreの高いクローンが一部見られる

## Slide 33: 各クラスター中のOligoclonal / Polyclonalの割合
Polyclonal OL (11th or lower )
Oligoclonal OL (Top 10th)
Not Overlap
Tex prog scoreの高い Infintrated > Prog1 > Prog2の順に
クラスター内の総細胞数に占めるOligoclonal OLの割合が低下, Polyclonal OLの割合が上昇

## Slide 34: BD, scTCR, Summary
OLレパトアのOligoclonal fractionは主にTex termクローンからなる
Polyclonal fractionにはTex prog ~ Tex termクローンが含まれる
Tex progなT細胞は, 主にPolyclonal fractionに属するOLクローンにより構成される
“OLレパトアのPolyclonalityの上昇 = 比較的疲弊の進んでいないT細胞クローンの, 腫瘍への流入の増加” と解釈できる
Tex.Term
R=0.40
P=7.3x10-5
Signature
Freq. in Tumor (%, log10)
Tex.Prog
R=-0.36
P=0.0004
Polyclonal OL
Oligoclonal OL
Not Overlap

## Slide 35: Gene score間の相関 (クローンレベル)
Tex Term
Tex Prog
Proliferation
Cytotoxicity
Tex Prog
Proliferation
R=0.15
R=-0.32
R=0.51
R=-0.31
R=-0.22
R=-0.82
Non OL
OL in dLN
Top50 in dLN
Tex.ProgとTex.Termは負に相関
(細胞レベルよりも相関が強くなる)
ProliferationはTex.Proglow, Tex.Termintで高い
(Prol. Highとlowの間の分離は不明瞭に)
CytotoxicityはTex.Progと負に相関
Termint Cytohigh, Termhigh Cytointが見られる
(細胞レベルよりも相関が強くなる)

## Slide 36: クローンサイズと各クラスターの割合との相関
Prop. of cells in Cluster (%)
Freq. in Tumor
(%, log10)
Tex term
R=0.07
P=0.51
Tex prog.2
R=-0.23
P=0.02
Prolif.
R=0.14
P=0.17
Cytotoxic
R=0.08
P=0.43
IFN resp.
R=0.09
P=0.38
Tex prog.1
R=-0.32
P=0.002
Tex eff/term
R=0.27
P=0.009
Infiltrated
R=-0.04
P=0.69
Non OL
OL in dLN
Top50 in dLN
腫瘍中での各クローンの頻度は, Tex progの割合とは負に相関する (Gene scoreの方が傾向が見やすい)

## Slide 38: 各クラスターの概要 (NaOH denature)
6; Gzmk, Cxcr6
3; Mx1, Isg15, Ifit3b, Irf7
4; Ccl3, Ccl4, Ifng, Tnfsf9, Havcr2, Gzmb
1; Mki67
5; Sell, Il7r, Bcl2, Myc (+Ccr7, Tcf7)
2; Xcl1, Ccr7, Tcf7, Tnfsf4 (OX40L)
7, 9; IgK+, 8; Lyz1+, CD14+ MHCII+, 10: ??
→B cell, Mpのコンタミとして除く
Igkc+
Lyz1+, CD14+
MHCII+, CD74+

## Slide 39: 各細胞のソース (Hash Tag)
Pmel-3
Pmel-1
Endo-1
Pmel-2
Endo-2
Pmel; クラスター0, 2, 5に集まる
Pmelのみで単独のクラスターは形成せず

## Slide 40: T cell purityの確認
Myeloid / B cell / Melanoma marker
T cell marker
Trbc2
Trdc
Trgc1
Cd3e
Cd8a
Cd4
Cd14
Fcgr1
Lyz1
Ms4a1
Mlana
Cluster6はMyeloidのコンタミ / 大部分はCD8+ T cellを解析できている

## Slide 41: 特徴的な遺伝子発現
Naïve / Memory marker
Tex marker
Tox
TCF1
PD1
Lag3
Tim3
CD39
CCR7
IL7R
KLF2
Bach2
S1PR1
IL2Rg

## Slide 42: 特徴的な遺伝子発現
Transcription factors
Effector genes
CD69
CD226
CD137
GzmA
GzmB
GzmK
Fos
Eomes
Id2
Maf
Nr4a2
Ki67

## Slide 43: 特徴的な遺伝子発現
Isg15
Upregulated in Cluster6 (Interleukine? producer)
Upregulated in Cluster3 (IFN responder)
CXCL10
IFNgR1
IFNgR2
IFNaR1
Sca1 (Ly6a)
CCL3
CCL4
XCL1
IFNg
Myc
IRF8